附件1：

标书内容装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |  |
| 3 | 投标公司有效的营业执照复印件（三合一） | 必备 |  |
| 4 | 投标公司业绩 | 必备 |  |
| 5 | 所投产品制造商有效的营业执照复印件（三合一） | 必备 |  |
| 6 | 所投产品的各种证件 | 必备 |  |
| 7 | 竞标报价表（按附件2报价要求报价） | 必备 |  |
| 8 | 技术规格偏离表 | 必备 |  |
| 9 | 服务方案（必须对附件2作出响应） | 必备 |  |
| 10 | 质量服务承诺（必须对附件2作出响应） | 必备 |  |
| 11 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |  |
| 12 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |  |
| 13 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |  |
| 14 | 与项目相关的有效资质证明材料 | 必备 |  |

附件2：

招标要求

一、项目概况：

1、盐城市第三人民医院水泵采购及安装项目。

2、水泵功率、流量、扬程见下表。以下设备均为立式电动机。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 功率 | 流量 | 扬程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓泵 | 台 | 2 | ≦30 kw | ≧70m³/h | ≧70m | 不锈钢轴和叶轮 |
| 2 | 喷淋泵 | 台 | 2 | ≦55 kw | ≧100m³/h | ≧80m | 不锈钢轴和叶轮 |
| 3 | 供水泵 | 台 | 2 | ≦11 kw | ≧20m³/h | ≧70m |  |

3、投标方自行勘察现场，根据本院实际情况满足要求确定所投的水泵型号及安装方式。

4、所投产品的能效等级：≥IE 3 。

5、所投产品的设计、制造、检查和试验必须符合国家相关标准的规范，本招标要求所提出的条件为最低技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，要求供货方提供符合本技术书及有关国标、行业标准的优质产品。本技术要求作为合同附件,与合同具有同等法律效力。

6、必须符合的相关规范、标准包括：国际电工委员会、IEC系列有关标准、中华人民共和国GB系列标准（GB18613-2012）、国家电力行业DL系列标准。

7、投标方提供产品的检测报告、合格证及品牌资料。

二、其他：

1、报价要求：包含运输费、税费等。

2、质量保证：保证原厂全新。

3、服务要求：签订合同后40天内货到现场（北院）。

4、售后服务：1小时内响应，保修期内以最快速度上门维修。

5、质 保 期：≧1年

6、付款方式：设备安装、调试、验收合格后3个月内付合同价的90%，余款10%待1年质保期满后无质量问题无息一次性付清。